## 转让标的明细清单
转让标的明细清单
金额单位：人民币元
序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 账面原值 | 评估价值 | 挂牌价格 | 备注
1 | 人工格栅 | 2M2 | M2 | 1 | 2031.86 | 80 | 610900
2 | 回转格栅除污机 | HG-600，300m3/h，10mm | 套 | 1 | 14175.75 | 2090
3 | 污水提升泵 | WQ2260-4130-200-Z，Q=300M3/h,H=15m,P=18.5kw | 台 | 2 | 25213.94 | 4500
4 | 污水提升导杆、链条 | 内径60*5 | 套 | 2 | 2173.62 | 1010
5 | 推流搅拌系统 | 据池深4.2米，5.7米定制，2.5kw，7.3A | 套 | 4 | 49274.92 | 10200
6 | 调节池投入式液位变送器 | WNK8010SM3 0-6m,LCD显示；316L探头，四氟线缆 | 套 | 1 | 3416.36 | 0 |  | 并入序号5评估
7 | 超声波液位控制系统 | WNK8010-F-C-S-B0-6m；防腐 | 套 | 1 | 1653.84 | 0 |  | 并入序号5评估
8 | 液位控制器 | 浮球，6m电缆 | 套 | 2 | 453.62 | 0 |  | 并入序号5评估
9 | 智能一体化污水处理设施主体 | DJ-EIE5000，日处理量5000T | 套 | 1 | 1512080.45 | 93700
10 | 灭菌系统 | 非标集成 | 套 | 1 | 73713.92 | 0 |  | 并入序号9评估
11 | 电磁流量计 | WNK8101-M3-HF-CQ：DN200，四氟衬里316L | 套 | 1 | 6048.32 | 0 |  | 并入序号9评估
12 | 电动阀 | DN200,PN16球墨铸铁体 | 个 | 12 | 28311.82 | 0 |  | 并入序号9评估
13 | 高分子斜管填料 | 孔径50，厚0.8mm， | ㎡ | 85 | 45740.43 | 0 |  | 并入序号9评估
14 | 斜管支架 | 厚8mm | 套 | 1 | 11057.09 | 1610
15 | 出水堰槽 | 直径600mm，防腐 | 米 | 6 | 65722.58 |  |  | 并入序号9评估
16 | 搅拌系统 | 定制，4.5*3*3.5m ,RF77-2.2-29/XJ1600 | 套 | 4 | 97198.42 | 19800
17 | 风机 | QSR150 风量：14.3m3/min,风压：49KPa,功率：22KW | 台 | 1 | 15120.8 | 3780
18 | 风机房集装箱 | 4*3.5*3 | 个 | 1 | 27860.08 | 1650
19 | 污泥泵 | WQ2260-4125-150-Z Q=180M3,H=25M,P=11KW | 台 | 2 | 14175.75 | 3000
20 | 带式过滤器 | DN50进出水，流量30T,材质304不锈钢 | 台 | 1 | 4233.83 | 210
21 | 污泥脱水系统 | 非标集成，1M带式浓缩机6700*1900*2300，滤带，调偏、停机装置 | 组 | 1 | 326042.35 | 8040
22 | 成套加药系统 | 液体加药 | 套 | 1 | 18806.5 | 1320
23 | 异步电动机 | YE2112M-4 | 套 | 1 |  | 0 |  | 并入22评估
24 | 明业减速机 | YS1144,PLD09--0.75; | 套 | 2 |  | 0 |  | 并入22评估
25 | 污泥强制推料系统 | 2000*500*500mm | 套 | 1 | 34409.28 | 4020
26 | 其他污泥组件（螺旋输送机等） | 非标集成，6m高 | 套 | 1 | 97151.17 | 3020
27 | 螺杆泵 | G60-1 | 个 | 1 | 0 | 2090
28 | 成套加药系统（定制） | 干粉加药GTJ-300/0.37 | 套 | 1 | 41062.43 | 600
29 | 污泥浓缩系统 | H:4m | 组 | 1 | 61428.27 |  |  | 并入序号9评估
30 | 闸门与启闭机 | 500*1000 | 个 | 1 | 0 | 300
31 | 电控系统及电缆等 | 电控柜等、国标 |  |  | 194864.71 | 113680
32 | 主机运费 |  | 组 | 1 | 14459.27 | 0
33 | 安装 | 非标集成 | 组 | 1 | 402591.42 | 0
34 | 吊装 | 城区 | 组 | 1 | 9923.03 | 0
35 | 调试费用 | 菌种培育、药剂及调试运行 | 组 | 1 | 375657.49 | 0
36 | 夜间作业 | 抢工期 | 组 | 1 | 43944.84 | 0
37 | 监控系统 | 7组摄像头 | 套 | 1 | 39692.11 | 700
38 | 污泥斗 | 非标集成 | 套 | 1 |  | 6030
39 | 漏斗阀门电动装置 | LFZ90-24W | 个 | 1 |  | 540
40 | 一体化设施上集装箱 | 3.2*3*2.8 | 个 | 1 |  | 1240
41 | 不锈钢门 | 5*3m，36根 | 个 | 1 |  | 100
42 | 不锈钢水箱 | 1吨 | 个 | 1 |  | 420
43 | 污水厂二钢结构棚 |  | 项 | 1 |  | 4140
44 | 污水厂二钢结构棚 |  | 项 | 1 |  | 2560
45 | 污泥池盖 | 1*1；1.4*1 | 个 | 9 |  | 140
46 | 值警亭 | 3*3*2 | 个 | 1 |  | 2170
47 | 铁床 | 1.7*2*1.2 | 个 | 1 |  | 50
48 | 挂式空调 |  | 个 | 1 |  | 400
49 | 书桌 | 0.8*1 木质 | 个 | 1 |  | 25
50 | 一体化泵站 | 非标集成15.3高，25000m3/天 | 套 | 1 | 831644.25 | 124800
51 | 自动格栅（定制） | HG-1100,1125m3/h，10mm | 套 | 2 | 39692.11 | 4180
52 | 污水提升泵 | WQ2260-4130-200-Z，Q=300m3/h，H=15m,P=18.5kw | 台 | 6 | 75641.82 | 13500
53 | 污水提升导杆、链条 | 内径60*5 | 套 | 6 | 6520.85 | 1010
54 | 推流搅拌系统 | 据池深4.2米，5.7米定制，2.5kw，7.3A | 套 | 10 | 123187.3 | 25500
55 | 调节池投入式液位变送器 | WNK8010SM3 0-6m,LCD显示；316L探头，四氟线缆 | 套 | 1 | 3416.36 | 0 |  | 并入63评估
56 | 超声波液位控制系统 | WNK8010-F-C-S-B0-6m；防腐 | 套 | 1 | 1653.84 | 0 |  | 并入63评估
57 | 液位控制器 | 浮球，6m电缆 | 套 | 4 | 907.25 | 0 |  | 并入63评估
58 | 智能一体化污水处理设施主机 | DJ-EIE5000 | 套 | 3 | 4536241.36 | 292430
59 | 灭菌系统 | 现场定制 | 套 | 1 | 73713.92 | 0 |  | 并入66评估
60 | 电磁流量计 | WNK8101-M3-HF-CQ：DN200，四氟衬里316L | 套 | 3 | 6048.32 | 0 |  | 并入66评估
61 | 电动阀 | DN200,PN16球墨铸铁体 | 个 | 36 | 84935.45 | 0 |  | 并入66评估
62 | 高分子斜管填料 | 孔径50，厚0.8mm， | ㎡ | 240 | 137221.3 | 0 |  | 并入66评估
63 | 斜管支架 | 厚8mm | 套 | 3 | 33171.26 | 4830
64 | 反洗装置 | 非标集成 | 套 | 1 | 18797.05 | 1610
65 | 出水堰槽 | 直径600mm，防腐 | 米 | 50 | 159398.32 |  |  | 并入66评估
66 | 搅拌系统 | 定制，4.5*3*3.5m ,RF77-2.2-29/XJ1600 | 套 | 12 | 291595.27 | 59400
67 | 污泥泵（位于肖河备用） | 100m3/h；WQ2260-2124-100-Z | 台 | 3 | 29818.7 | 4390
68 | 成套加药系统（定制） | 干粉加药GTJ-300/0.37 | 套 | 3 | 123187.3 | 600
69 | 带式过滤器 | DN50进出水，流量30T,材质304不锈钢 | 台 | 1 | 4233.83 | 350
70 | 成套加药系统 | 液体加药 | 套 | 3 | 18806.5 | 1320
71 | 异步电动机 | YE2112M-4 | 套 | 1 |  |  |  | 并入78评估
72 | 明业减速机 | YS1144,PLD09--0.75; | 套 | 2 |  |  |  | 并入78评估
73 | 污泥脱水系统 | 非标集成，1.5M带式浓缩机6700*1900*2300，滤带，调偏、停机装置 | 组 | 1 | 709260.24 | 12070
74 | 空气压缩机 | W-0.36/8 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | 并入81评估
75 | 污泥强制推料系统 | 2000*500*500mm | 套 | 1 | 34409.28 | 4020
76 | 其他污泥组件（螺旋输送机等） | 非标集成，6m高 | 套 | 1 | 97151.17 | 3020
77 | 螺杆泵 | G型C30-1 | 台 | 2 | 0 | 4190
78 | 污泥浓缩系统 | 非标集成（箱+罐） | 组 | 1 | 74573.92 |  |  | 并入66评估
79 | 电控系统含电缆等 | 非标集成 |  |  | 416951.4 | 243600
80 | 风机 | 风量：30m3/min,风压：40KPa,功率：30KW；MFSR-200-1 | 套 | 2 | 36084.38 | 8460
81 | 风机房集装箱 | 3*3.5*4 | 台 | 1 | 33057.86 | 1650
82 | 主机运费 |  | 组 | 1 | 4819.76 | 0
83 | 特殊场地吊装 | 城区 | 组 | 1 | 19846.06 | 0
84 | 安装及组件 | 非标集成 | 组 | 1 | 1005533.5 | 0
85 | 调试费用 | 60天菌种培育、药剂及调试运行 | 组 | 1 | 375657.49 | 0
86 | 夜间作业 | 抢工期 | 组 | 1 | 64405.18 | 0
87 | 监控系统 | 7组摄像头 | 套 | 1 | 48670.09 | 700
88 | 污泥斗 | 非标集成 | 套 | 1 |  | 6030
89 | 漏斗阀门电动装置 | LFZ90-24W | 个 | 1 |  | 540
90 | 一体化设施上集装箱 | 3.2*3*2.5 | 个 | 3 |  | 3410
91 | 不锈钢门 | 6*3m，42根 | 个 | 1 |  | 120
92 | 污泥池盖 | 2*2；1*1 | 个 | 8 |  | 240
93 | 值警亭 | 3*3*2 | 个 | 1 |  | 2170
94 | 铁床 | 1.7*2*1.2 | 个 | 1 |  | 50
95 | 挂式空调 |  | 个 | 1 |  | 400
96 | 书桌 | 0.8*1 木质 | 个 | 1 |  | 25
97 | 污水厂一钢结构棚 |  | 项 | 1 |  | 7790
98 | 污水厂一钢结构棚 |  | 项 | 1 |  | 4250
99 | 敷设高压电缆 | YJV22-3*95/10KV | 米 | 30 |  | 5330
100 | 高压出线柜 |  | 项 | 1 |  | 33600
101 | 高压计量柜及负控装置 |  | 项 | 1 |  | 0 |  | 并入109评估
102 | 低压进线柜 |  | 项 | 1 |  | 12040
103 | 低压电容柜 |  | 项 | 1 |  | 3360
104 | 埋设电缆管 | DN175*6MM | 米 | 12 |  | 990
105 | 捞渣船 | P370，四冲程4马力 | 套 | 1 | 3775.1348 | 50
106 | 人工格栅 | 水下2300*2000*1500 | 套 | 1 | 5104.4076 | 60
107 | 污水提升泵 | 150WQ180-20-18.5(I)，Q=180M3,H=20m,N=18.5kw | 套 | 3 | 29908.6386 | 4540
108 | 推流搅拌系统 | 据池深4.2米，5.7米定制，2.5kw，7.3A | 套 | 2 | 26585.4565 | 5270
109 | 超声波液位控制系统 | WNK8010-F-C-S-B0-6m；防腐 | 套 | 1 | 2326.2274 | 0 |  | 并入118评估
110 | 液位控制器 | 浮球，6m电缆 | 套 | 2 | 3721.9639 | 0 |  | 并入118评估
111 | 智能一体化污水处理设施 | DJ-EIE7000，日处理10000T | 套 | 1 | 2990863.8562 | 109510
112 | 灭菌系统 | 现场定制 | 套 | 1 | 84408.8244 | 0 |  | 并入121评估
113 | 电磁流量计 | WNK8101-M3-HF-CQ：DN200，四氟衬里316L | 套 | 1 | 8507.3461 | 0 |  | 并入121评估
114 | 电动阀 | DN200,PN16球墨铸铁体 | 个 | 12 | 39822.3553 | 0 |  | 并入121评估
115 | 高分子斜管填料 | 孔径50，厚0.8mm， | 套 | 1 | 64336.8047 | 0 |  | 并入121评估
116 | 搅拌系统 | 定制，4.5*3*3.5m ,RF77-2.2-29/XJ1300 | 套 | 4 | 136715.71 | 27900
117 | 斜管支架 | 厚8mm | 套 | 1 | 15552.4921 | 1610
118 | 出水堰槽 | 直径600cm，防腐 | 米 | 6 | 11631.1372 |  |  | 并入121评估
119 | 污泥泵 | 150WQ150-24-18.5(I),Q=180m3,H=24m,N=18.5KW | 台 | 2 | 19939.0924 | 3030
120 | 成套加药系统（定制） | 干粉加药GTJ-300/0.37 | 套 | 2 | 57756.9042 | 600
121 | 空压机 | 3KW | 台 | 1 | 3562.4512 | 820
122 | 反洗装置 | 非标集成 | 套 | 1 | 26439.2365 | 1610
123 | 一体化设施风机 | QS=4M3/MIN,P=20KPa,N=4KW | 台 | 1 | 5825.5382 | 1550
124 | 污泥脱水系统设备 | 非标集成，污泥压滤机100M2，自动拉板，5510*1460*1523，加底座和滤布；XMYZS100/1000-UB | 套 | 1 | 187427.4683 | 6030
125 | PAM成套加药系统（定制） | 1T,钢管加固 | 套 | 1 | 26452.5292 | 1360
126 | 异步电动机 | YE2112M-4 | 套 | 1 |  |  |  | 并入135评估
127 | 明业减速机 | YS1144,PLD09--0.75; | 套 | 2 |  |  |  | 并入135评估
128 | 污泥脱水系统底座和传送带 |  | 套 | 1 | 8507.3461 | 2010
129 | 污泥脱水系统平台 | 7.9*2.8 | 套 | 1 | 43201.3668 | 2010
130 | 污泥强制推料系统 | 2000*500*500mm | 套 | 1 | 41752.4594 | 4020
131 | 螺杆泵 | 80WQ50-15 | 台 | 2 | 19939.0924 | 4330
132 | 其他污泥组件（螺旋垂直上料机等） | 非标集成，6m高 | 套 | 1 | 136649.2464 | 3020
133 | 电控系统及电缆等 | 非标集成 |  |  | 340553.0514 | 202350
134 | 管道 | R20cm,1cm，20m | 组 | 1 | 94104.5404 | 4360
135 | 离心泵 | KQL50/200-5.5/2-Ⅵ | 套 | 1 |  | 900
136 | 主机运费 |  | 组 | 1 | 6779.2914 | 0
137 | 特殊场地吊装 | 城区 | 组 | 1 | 23926.9108 | 0
138 | 安装及组件 | 非标集成 | 组 | 1 | 623163.1003 | 0
139 | 调试费用 | 30天菌种培育、药剂及调试运行 | 组 | 1 | 596245.3256 | 0
140 | 特殊场地夜间作业 | 抢工期 | 组 | 1 | 73110.0054 | 0
141 | 监控系统 | 7组摄像头 | 套 | 1 | 55829.4586 | 700
142 | 污泥斗 | 非标集成 | 套 | 1 |  | 6030
143 | 漏斗阀门电动装置 | LFZ90-24W | 个 | 1 |  | 560
144 | 钢结构雨棚 | 4.8*19.2米 | 项 | 1 |  | 9970
145 | 不锈钢栏杆及门 | H：0.85 | m | 106.6 |  | 840
146 | 不锈钢大门 | 3*4 | 个 | 1 |  | 160
147 | 集装箱 | 2.7*4*3 | 座 | 1 |  | 1460
148 | 低压配电柜 |  | 台 | 1 |  | 3310
149 | 污泥池盖 | 2.4*2.8；1*1.2 | 个 | 6 |  | 260
150 | 值警亭 | 3*3*2 | 个 | 1 |  | 2170
151 | 铁床 | 1.7*2*1.2 | 个 | 1 |  | 50
152 | 挂式空调 |  | 个 | 1 |  | 400
153 | 书桌 | 0.8*1 木质 | 个 | 1 |  | 25
| 机器设备合计 |  |  |  | 18994367.73 | 1598100 | /
| 减:拆除及运输费用 |  |  |  |  | 987200 | /
| 机器设备净值合计 |  |  |  |  | 610900 | 610900

## 8.13计算过程机器设备 (未剔除) (hidden)
固定资产——设备评估结果明细表
评估基准日：2025年08月12日
表2-2-6-4
被评估企业：长沙麓谷建设发展有限公司 | [16 empty] | 金额单位：人民币元
被评估企业申报评估信息 | [11 empty] | 评估机构评估信息
序 号 | 设备 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 的名称 | 材料名称 | 单 位 | 数 量 | 购买 年月 | 启用 年月 | 账面值 |  | 重置全价 | 成新 | 评估价值 | 增减值 | 增减率 | 备注 | 备注 |  |  |  | 审计结果 | 结论 | 审计结果 | 结论
[10 empty] | 原值 | 净值 |  | 率% | [8 empty] | 原值 |  | 净值
一、雷锋片区污水一体化处理系统设备 | [9 empty] | 13640116.77 | 13640116.77
（一）望雷污水处理站 | [9 empty] | 3771347.96 | 3771347.96
1 |  | 人工格栅 | 2M2 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 不锈钢 | M2 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2031.86 | 2031.86 |  |  | 80
2 |  | 回转格栅除污机 | HG-600，300m3/h，10mm | 宣普环保 | 不锈钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 14175.75 | 14175.75 |  |  | 2090
3 |  | 污水提升泵 | WQ2260-4130-200-Z，Q=300M3/h,H=15m,P=18.5kw | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 铸铁、不锈钢及其他材质 | 台 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 25213.94 | 25213.94 |  |  | 4500
4 |  | 污水提升导杆、链条 | 内径60*5 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 镀锌钢管 | 套 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2173.62 | 2173.62 |  |  | 1010
5 |  | 推流搅拌系统 | 据池深4.2米，5.7米定制，2.5kw，7.3A | 南京蓝莹 | 不锈钢 | 套 | 4 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 49274.92 | 49274.92 |  |  | 10200
6 |  | 调节池投入式液位变送器 | WNK8010SM3 0-6m,LCD显示；316L探头，四氟线缆 | 安徽皖科 |  | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 3416.36 | 3416.36 |  |  | 0 |  |  | 并入序号5评估
7 |  | 超声波液位控制系统 | WNK8010-F-C-S-B0-6m；防腐 | 安徽皖科 |  | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1653.84 | 1653.84 |  |  | 0 |  |  | 并入序号5评估
8 |  | 液位控制器 | 浮球，6m电缆 | 安徽皖科 |  | 套 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 453.62 | 453.62 |  |  | 0 |  |  | 并入序号5评估
9 |  | 智能一体化污水处理设施主体 | DJ-EIE5000，日处理量5000T | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1512080.45 | 1512080.45 |  |  | 93700
10 |  | 灭菌系统 | 非标集成 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢+玻璃 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 73713.92 | 73713.92 |  |  | 0 |  |  | 并入序号9评估
11 |  | 电磁流量计 | WNK8101-M3-HF-CQ：DN200，四氟衬里316L | 安徽皖科 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 6048.32 | 6048.32 |  |  | 0 |  |  | 并入序号9评估
12 |  | 电动阀 | DN200,PN16球墨铸铁体 | 安徽皖科 | 铸铁 | 个 | 12 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 28311.82 | 28311.82 |  |  | 0 |  |  | 并入序号9评估
13 |  | 高分子斜管填料 | 孔径50，厚0.8mm， | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | PP | ㎡ | 85 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 45740.43 | 45740.43 |  |  | 0 |  |  | 并入序号9评估
14 |  | 斜管支架 | 厚8mm | 国标 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 11057.09 | 11057.09 |  |  | 1610
15 |  | 出水堰槽 | 直径600mm，防腐 | 国标 | 碳钢 | 米 | 6 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 65722.58 | 65722.58 |  |  | 3050 | [5 empty] | 3050
16 |  | 搅拌系统 | 定制，4.5*3*3.5m ,RF77-2.2-29/XJ1600 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢衬胶 | 套 | 4 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 97198.42 | 97198.42 |  |  | 19800
17 |  | 风机 | QSR150 风量：14.3m3/min,风压：49KPa,功率：22KW | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢+铸铁+HDPE | 台 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 15120.8 | 15120.8 |  |  | 3780
18 |  | 风机房集装箱 | 4*3.5*3 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 27860.08 | 27860.08 |  |  | 1650
19 |  | 污泥泵 | WQ2260-4125-150-Z Q=180M3,H=25M,P=11KW | 上海凯泉泵业有限公司 | 铸铁、不锈钢及其他材质 | 台 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 14175.75 | 14175.75 |  |  | 3000
20 |  | 带式过滤器 | DN50进出水，流量30T,材质304不锈钢 | 凯聚达科技 | 不锈钢 | 台 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4233.83 | 4233.83 |  |  | 210
21 |  | 污泥脱水系统 | 非标集成，1M带式浓缩机6700*1900*2300，滤带，调偏、停机装置 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 326042.35 | 326042.35 |  |  | 8040
22 |  | 成套加药系统 | 液体加药 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 塑料 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 18806.5 | 18806.5 |  |  | 1320
23 |  | 异步电动机 | YE2112M-4 | 山东磊博电机 |  | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 并入22评估
24 |  | 明业减速机 | YS1144,PLD09--0.75; |  |  | 套 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 并入22评估
25 |  | 污泥强制推料系统 | 2000*500*500mm | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 34409.28 | 34409.28 |  |  | 4020
26 |  | 其他污泥组件（螺旋输送机等） | 非标集成，6m高 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 97151.17 | 97151.17 |  |  | 3020
27 |  | 螺杆泵 | G60-1 | 上海肃威泵业 | 碳钢 | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 |  |  | 2090
28 |  | 成套加药系统（定制） | 干粉加药GTJ-300/0.37 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41062.43 | 41062.43 |  |  | 600
29 |  | 污泥浓缩系统 | H:4m | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 61428.27 | 61428.27 |  |  | 4020 | [5 empty] | 4020
30 |  | 闸门与启闭机 | 500*1000 | 江苏通用环保 |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 |  |  | 300
31 |  | 电控系统及电缆等 | 电控柜等、国标 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 194864.71 | 194864.71 |  |  | 113680
配电柜
提升泵电柜
一体化电柜
32 |  | 曝气装置 | 非标集成，位于调节池内 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | PVC+EPDM | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 111657.69 | 111657.69 |  |  | 0 |  |  | 不在移交范围内
33 |  | 主机运费 |  |  |  | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 14459.27 | 14459.27 |  |  | 0
34 |  | 安装 | 非标集成 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢+PVC | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 402591.42 | 402591.42 |  |  | 0
35 |  | 吊装 | 城区 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 9923.03 | 9923.03 |  |  | 0
36 |  | 调试费用 | 菌种培育、药剂及调试运行 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 375657.49 | 375657.49 |  |  | 0
37 |  | 夜间作业 | 抢工期 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 43944.84 | 43944.84 |  |  | 0
38 |  | 监控系统 | 7组摄像头 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 39692.11 | 39692.11 |  |  | 700
39 |  | 污泥斗 | 非标集成 | 麓谷建工 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 6030
40 |  | 漏斗阀门电动装置 | LFZ90-24W | 扬州兰阀电力 |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 540
41 |  | 一体化设施上集装箱 | 3.2*3*2.8 |  |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 1240
42 |  | 不锈钢门 | 5*3m，36根 |  |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 100
43 |  | 不锈钢水箱 | 1吨 |  | 不锈钢 | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 420
44 |  | 污水厂二钢结构棚 |  | 麓谷建工 | 镀锌钢 | 项 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 4140
45 |  | 污水厂二钢结构棚 |  | 麓谷建工 | 镀锌钢 | 项 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 2560
46 |  | 污泥池盖 | 1*1；1.4*1 | 麓谷建工 | 钢 | 个 | 9 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 140
47 |  | 架设导线 | JKLYJ-95/10KV | 银联电力 | 铝 | 米 | 30 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [7 empty] | 不在移交范围内 | 21 | 42
48 |  | 敷设高压电缆360米 | YJV22-3*95/10KV | 银联电力 | 铜 | 米 | 360 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [7 empty] | 不在移交范围内 | 1783.8 | 3567.6
49 |  | 杆上变压器 | S13-200KVA | 银联电力 |  | 台 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [7 empty] | 不在移交范围内 | 4375 | 4375
50 |  | 杆上计量箱 | S13-200KVA | 银联电力 |  | 台 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 不在移交范围内 | 0 | 0
51 |  | 高压计量柜及负控装置 |  | 银联电力 |  | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 不在移交范围内 | 0 | 0
52 |  | 埋设电缆管 | DN175*6MM厚 | 银联电力 | 钢 | 米 | 92 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 不在移交范围内 | 1319.28 | 1319.28
53 |  | 埋设电缆管28米 | CPVC167*6MM厚 | 银联电力 | CPVC | 米 | 28 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 不在移交范围内 | 0 | 0
54 |  | 值警亭 | 3*3*2 | 麓谷建工 | 彩钢+不锈钢 | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 2170
55 |  | 铁床 | 1.7*2*1.2 |  |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 50
56 |  | 挂式空调 |  | 美的 |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 400
57 |  | 书桌 | 0.8*1 木质 |  |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 25
（二）雷锋污水处理站 | [9 empty] | 9868768.81 | 9868768.81 |  |  | 0
58 |  | 一体化泵站 | 非标集成15.3高，25000m3/天 | 河海给排水设备有限公司 | 铸铁+玻璃钢+不锈钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 831644.25 | 831644.25 |  |  | 124800
59 |  | 自动格栅（定制） | HG-1100,1125m3/h，10mm | 宣普环保 | 不锈钢 | 套 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 39692.11 | 39692.11 |  |  | 4180
60 |  | 污水提升泵 | WQ2260-4130-200-Z，Q=300m3/h，H=15m,P=18.5kw | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 铸铁 | 台 | 6 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 75641.82 | 75641.82 |  |  | 13500
61 |  | 污水提升导杆、链条 | 内径60*5 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 镀锌钢管 | 套 | 6 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 6520.85 | 6520.85 |  |  | 1010
62 |  | 推流搅拌系统 | 据池深4.2米，5.7米定制，2.5kw，7.3A | 南京蓝莹 | 不锈钢 | 套 | 10 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 123187.3 | 123187.3 |  |  | 25500
63 |  | 调节池投入式液位变送器 | WNK8010SM3 0-6m,LCD显示；316L探头，四氟线缆 | 安徽皖科 |  | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 3416.36 | 3416.36 |  |  | 0 |  |  | 并入63评估
64 |  | 超声波液位控制系统 | WNK8010-F-C-S-B0-6m；防腐 | 安徽皖科 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1653.84 | 1653.84 |  |  | 0 |  |  | 并入63评估
65 |  | 液位控制器 | 浮球，6m电缆 | 安徽皖科 | 碳钢 | 套 | 4 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 907.25 | 907.25 |  |  | 0 |  |  | 并入63评估
66 |  | 智能一体化污水处理设施主机 | DJ-EIE5000 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4536241.36 | 4536241.36 |  |  | 292430
67 |  | 灭菌系统 | 现场定制 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢+玻璃 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 73713.92 | 73713.92 |  |  | 0 |  |  | 并入66评估
68 |  | 电磁流量计 | WNK8101-M3-HF-CQ：DN200，四氟衬里316L | 安徽皖科 | 碳钢 | 套 | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 6048.32 | 6048.32 |  |  | 0 |  |  | 并入66评估
69 |  | 电动阀 | DN200,PN16球墨铸铁体 | 安徽皖科 | 铸铁 | 个 | 36 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 84935.45 | 84935.45 |  |  | 0 |  |  | 并入66评估
70 |  | 高分子斜管填料 | 孔径50，厚0.8mm， | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | PP | ㎡ | 240 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 137221.3 | 137221.3 |  |  | 0 |  |  | 并入66评估
71 |  | 斜管支架 | 厚8mm | 国标 | 碳钢 | 套 | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 33171.26 | 33171.26 |  |  | 4830
72 |  | 反洗装置 | 非标集成 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 18797.05 | 18797.05 |  |  | 1610
73 |  | 出水堰槽 | 直径600mm，防腐 | 国标 | 碳钢 | 米 | 50 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 159398.32 | 159398.32 |  |  | 23990
74 |  | 搅拌系统 | 定制，4.5*3*3.5m ,RF77-2.2-29/XJ1600 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢衬胶 | 套 | 12 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 291595.27 | 291595.27 |  |  | 59400
75 |  | 污泥泵（位于肖河备用） | 100m3/h；WQ2260-2124-100-Z | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 铸铁、不锈钢及其他材质 | 台 | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 29818.7 | 29818.7 |  |  | 4390
76 |  | 成套加药系统（定制） | 干粉加药GTJ-300/0.37 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 123187.3 | 123187.3 |  |  | 600
77 |  | 带式过滤器 | DN50进出水，流量30T,材质304不锈钢 | 凯聚达科技 | 不锈钢 | 台 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4233.83 | 4233.83 |  |  | 350
78 |  | 成套加药系统 | 液体加药 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 塑料 | 套 | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 18806.5 | 18806.5 |  |  | 1320
79 |  | 异步电动机 | YE2112M-4 | 山东磊博电机 |  | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [7 empty] | 并入78评估
80 |  | 明业减速机 | YS1144,PLD09--0.75; |  |  | 套 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [7 empty] | 并入78评估
81 |  | 污泥脱水系统 | 非标集成，1.5M带式浓缩机6700*1900*2300，滤带，调偏、停机装置 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 709260.24 | 709260.24 |  |  | 12070
82 |  | 空气压缩机 | W-0.36/8 | 浙江罗迪机电 |  | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 并入81评估
83 |  | 污泥强制推料系统 | 2000*500*500mm | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 34409.28 | 34409.28 |  |  | 4020
84 |  | 其他污泥组件（螺旋输送机等） | 非标集成，6m高 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 97151.17 | 97151.17 |  |  | 3020
85 |  | 螺杆泵 | G型C30-1 |  |  | 台 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 |  |  | 4190
86 |  | 污泥浓缩系统 | 非标集成（箱+罐） | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢+PDFE | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 74573.92 | 74573.92 |  |  | 18100 | [5 empty] | 18100
87 |  | 电控系统含电缆等 | 非标集成 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 416951.4 | 416951.4 |  |  | 243600
88 |  | 风机 | 风量：30m3/min,风压：40KPa,功率：30KW；MFSR-200-1 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢+铸铁+PVC | 套 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 36084.38 | 36084.38 |  |  | 8460
89 |  | 曝气装置 | 定制，位于调节池内 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | PVC+EPDM | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 348516.12 | 348516.12 |  |  | 0 |  |  | 不在移交范围内
90 |  | 风机房集装箱 | 3*3.5*4 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 台 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 33057.86 | 33057.86 |  |  | 1650
91 |  | 主机运费 |  |  |  | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4819.76 | 4819.76 |  |  | 0
92 |  | 特殊场地吊装 | 城区 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 19846.06 | 19846.06 |  |  | 0
93 |  | 安装及组件 | 非标集成 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢+PVC | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1005533.5 | 1005533.5 |  |  | 0
94 |  | 调试费用 | 60天菌种培育、药剂及调试运行 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 375657.49 | 375657.49 |  |  | 0
95 |  | 夜间作业 | 抢工期 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 组 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 64405.18 | 64405.18 |  |  | 0
96 |  | 监控系统 | 7组摄像头 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 48670.09 | 48670.09 |  |  | 700
97 |  | 污泥斗 | 非标集成 | 麓谷建工 | 碳钢+不锈钢 | 套 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 6030
98 |  | 漏斗阀门电动装置 | LFZ90-24W | 扬州兰阀电力 |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 540
99 |  | 一体化设施上集装箱 | 3.2*3*2.5 |  |  | 个 | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 3410
100 |  | 不锈钢门 | 6*3m，42根 |  |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 120
101 |  | 污泥池盖 | 2*2；1*1 | 麓谷建工 | 钢 | 个 | 8 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 240
102 |  | 值警亭 | 3*3*2 | 麓谷建工 | 彩钢+不锈钢 | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 2170
103 |  | 铁床 | 1.7*2*1.2 |  |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 0.54
104 |  | 挂式空调 |  | 美的 |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 400
105 |  | 书桌 | 0.8*1 木质 |  |  | 个 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 25
106 |  | 污水厂一钢结构棚 |  | 麓谷建工 | 镀锌钢 | 项 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 7790
107 |  | 污水厂一钢结构棚 |  | 麓谷建工 | 镀锌钢 | 项 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 4250
108 |  | 敷设高压电缆 | YJV22-3*95/10KV | 银联电力 | 铜 | 米 | 30 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 5330
109 |  | 高压出线柜 |  | 银联电力 |  | 项 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 33600
110 |  | 高压计量柜及负控装置 |  | 银联电力 |  | 项 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 并入109评估
111 |  | 低压进线柜 |  | 银联电力 |  | 项 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 12040
112 |  | 低压电容柜 |  | 银联电力 |  | 项 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 3360
113 |  | 埋设电缆管 | DN175*6MM | 银联电力 | 钢 | 米 | 12 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 990
114 |  | 架设导线1701米 | JKLYJ-95/10KV | 银联电力 | 铝 | 米 | 1701 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [7 empty] | 不在移交范围内 | 1190.7 | 2381.4
二、肖河水质提标处理系统设备 | [9 empty] | 5814424.77 | 5814424.77 |  |  | 0
115 |  | 捞渣船 | P370，四冲程4马力 | 百胜动力机电销售部 | PPR | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 3775.1348 | 3775.1348 |  |  | 50
116 |  | 人工格栅 | 水下2300*2000*1500 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 5104.4076 | 5104.4076 |  |  | 60
117 |  | 污水提升泵 | 150WQ180-20-18.5(I)，Q=180M3,H=20m,N=18.5kw | 南方中金环境股份有限公司 | 铸铁、不锈钢及其他材质 | 套 | 3 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 29908.6386 | 29908.6386 |  |  | 4540
118 |  | 推流搅拌系统 | 据池深4.2米，5.7米定制，2.5kw，7.3A | 南京蓝莹 | 不锈钢 | 套 | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 26585.4565 | 26585.4565 |  |  | 5270
119 |  | 超声波液位控制系统 | WNK8010-F-C-S-B0-6m；防腐 | 安徽皖科 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2326.2274 | 2326.2274 |  |  | 0 |  |  | 并入118评估
120 |  | 液位控制器 | 浮球，6m电缆 | 安徽皖科 | 碳钢 | 套 | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 3721.9639 | 3721.9639 |  |  | 0 |  |  | 并入118评估
121 |  | 智能一体化污水处理设施 | DJ-EIE7000，日处理10000T | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2990863.8562 | 2990863.8562 |  |  | 109510
122 |  | 灭菌系统 | 现场定制 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢+玻璃 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 84408.8244 | 84408.8244 |  |  | 0 |  |  | 并入121评估
123 |  | 电磁流量计 | WNK8101-M3-HF-CQ：DN200，四氟衬里316L | 安徽皖科 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 8507.3461 | 8507.3461 |  |  | 0 |  |  | 并入121评估
124 |  | 电动阀 | DN200,PN16球墨铸铁体 | 安徽皖科 | 铸铁 | 个 | 12 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 39822.3553 | 39822.3553 |  |  | 0 |  |  | 并入121评估
125 |  | 高分子斜管填料 | 孔径50，厚0.8mm， | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | PP | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 64336.8047 | 64336.8047 |  |  | 0 |  |  | 并入121评估
126 |  | 搅拌系统 | 定制，4.5*3*3.5m ,RF77-2.2-29/XJ1300 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢衬胶 | 套 | 4 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 136715.71 | 136715.71 |  |  | 27900
127 |  | 斜管支架 | 厚8mm | 国标 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 15552.4921 | 15552.4921 |  |  | 1610
128 |  | 出水堰槽 | 直径600cm，防腐 | 国标 | 碳钢 | 米 | 6 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 11631.1372 | 11631.1372 |  |  | 3050 | [5 empty] | 3050
129 |  | 污泥泵 | 150WQ150-24-18.5(I),Q=180m3,H=24m,N=18.5KW | 南方中金环境股份有限公司 | 铸铁、不锈钢及其他材质 | 台 | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 19939.0924 | 19939.0924 |  |  | 3030
130 |  | 成套加药系统（定制） | 干粉加药GTJ-300/0.37 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 57756.9042 | 57756.9042 |  |  | 600
131 |  | 空压机 | 3KW |  |  | 台 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 3562.4512 | 3562.4512 |  |  | 820
132 |  | 反洗装置 | 非标集成 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 26439.2365 | 26439.2365 |  |  | 1610
133 |  | 一体化设施风机 | QS=4M3/MIN,P=20KPa,N=4KW | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 铸铁 | 台 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 5825.5382 | 5825.5382 |  |  | 1550
134 |  | 污泥脱水系统设备 | 非标集成，污泥压滤机100M2，自动拉板，5510*1460*1523，加底座和滤布；XMYZS100/1000-UB | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢+其他高分子材料 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 187427.4683 | 187427.4683 |  |  | 6030
135 |  | PAM成套加药系统（定制） | 1T,钢管加固 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | PVC | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 26452.5292 | 26452.5292 |  |  | 1360
136 |  | 异步电动机 | YE2112M-4 | 山东磊博电机 |  | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | [7 empty] | 并入135评估
137 |  | 明业减速机 | YS1144,PLD09--0.75; |  |  | 套 | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | [7 empty] | 并入135评估
138 |  | 污泥脱水系统底座和传送带 |  |  |  | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 8507.3461 | 8507.3461 |  |  | 2010
139 |  | 污泥脱水系统平台 | 7.9*2.8 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 43201.3668 | 43201.3668 |  |  | 2010
140 |  | 污泥强制推料系统 | 2000*500*500mm | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41752.4594 | 41752.4594 |  |  | 4020
141 |  | 螺杆泵 | 80WQ50-15 | 上海阳光 |  | 台 | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 19939.0924 | 19939.0924 |  |  | 6140
142 |  | 其他污泥组件（螺旋垂直上料机等） | 非标集成，6m高 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 碳钢 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 136649.2464 | 136649.2464 |  |  | 3020
143 |  | 电控系统及电缆等 | 非标集成 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 340553.0514 | 340553.0514 |  |  | 202350
144 |  | 管道 | R20cm,1cm，20m | 国标、南亚管材 | 碳钢 | 组 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 94104.5404 | 94104.5404 |  |  | 4360
145 |  | 离心泵 | KQL50/200-5.5/2-Ⅵ | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 |  | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 900
146 |  | 主机运费 |  |  |  | 组 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 6779.2914 | 6779.2914 |  |  | 0
147 |  | 特殊场地吊装 | 城区 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 组 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 23926.9108 | 23926.9108 |  |  | 0
148 |  | 安装及组件 | 非标集成 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 组 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 623163.1003 | 623163.1003 |  |  | 0
149 |  | 调试费用 | 30天菌种培育、药剂及调试运行 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 组 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 596245.3256 | 596245.3256 |  |  | 0
150 |  | 特殊场地夜间作业 | 抢工期 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 组 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 73110.0054 | 73110.0054 |  |  | 0
151 |  | 监控系统 | 7组摄像头 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 |  | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 55829.4586 | 55829.4586 |  |  | 700
152 |  | 污泥斗 | 非标集成 | 麓谷建工 | 碳钢+不锈钢 | 套 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 6030
153 |  | 漏斗阀门电动装置 | LFZ90-24W | 扬州兰阀电力 |  | 个 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 560
154 |  | 钢结构雨棚 | 4.8*19.2米 | 麓谷建工 | 镀锌钢 | 项 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 9970
155 |  | 不锈钢栏杆及门 | H：0.85 | 麓谷建工 | 项 | m | 106.6 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 840
156 |  | 不锈钢大门 | 3*4 |  |  | 个 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 160
157 |  | 集装箱 | 2.7*4*3 |  |  | 座 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 1460
158 |  | 低压配电柜 |  | 银联电力 |  | 台 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 3310 |  |  | 在移交范围内 |  | 0
159 |  | 电缆 VLV22-4*240/1kV | VLV22-4*240/1kV | 银联电力 | 铝 | m | 514.55 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | [7 empty] | 不在移交范围内 | 2590.7593 | 5181.5185
160 |  | 电缆 VV22-4*95/1kV | VV22-4*95/1kV | 银联电力 | 铜 | m | 8.73 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | [7 empty] | 不在移交范围内 | 43.2135 | 86.427
161 |  | 电力电缆套管 CPVC110*5mm厚 | CPVC110*5mm厚 | 银联电力 | CPVC | m | 20.4 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | [7 empty] | 不在移交范围内 | 100.98 | 201.96
162 |  | 镀锌钢管 DN110 | DN110 | 银联电力 | 钢 | m | 244.42 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | [7 empty] | 不在移交范围内 | 3504.9828 | 3504.9828
163 |  | 污泥池盖 | 2.4*2.8；1*1.2 | 麓谷建工 | 钢 | 个 | 6 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 260
164 |  | 值警亭 | 3*3*2 | 麓谷建工 | 彩钢+不锈钢 | 个 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 2170
165 |  | 铁床 | 1.7*2*1.2 |  |  | 个 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 50
166 |  | 挂式空调 |  | 美的 |  | 个 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 400
167 |  | 书桌 | 0.8*1 木质 |  |  | 个 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  |  |  | 25
|  | 机器设备合计 | [7 empty] | 19454541.54 | 19454541.54 |  |  | 1652100
|  | 减:拆除及运输费用 | [11 empty] | 1000800 |  |  |  | 14929.7156 | 20660.1683 | -1492972%
|  | 机器设备净值合计 | [11 empty] | 651300 | [8 empty] | OK |  | OK
被评估企业填表人：邓俊宇
填表日期：2025年4月15日